Утверждаю:

Главный инженер ОФ «Барзасская»

ООО СП «Барзасское товарищество»

_________________     С.М. Бадера

________  ________________ 2024г.

Техническое задание на насосные агрегаты

В связи с необходимостью замены насосных агрегатов, прошу Вас направить в наш адрес коммерческое предложение на поставку данных насосов (или их аналогов с соответствующими техническими характеристиками) с указанием стоимости и сроков поставки.

Погружной насос

| Описание | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Модель насоса | - | Погружной насос |
| Основные характеристики |
| Подача, Q | м3/ч | 65 |
| Напор по воде, Hw | м | До 45 |
| Перекачной материал | - | Дренажные воды |
| Плотность пульпы | т/м3 | 1,1 |
| Максимальная температура рабочей среды | С0 | 70 |
| Тип рабочего колеса | - | закрытое |
| Масса | - | 50 кг |
| Двигатель |
| Мощность | кВт | 5,6 |
| Номинальное напряжения | В | 380 |
| Частота сети | Гц | 50 |
| Степень защиты | - | IP68 |
| Материалы исполнения |
| Рабочее колесо | - | Высокохромистый чугун |
| Корпус насоса | - | алюминий |

Гл. механик ОФ «Барзасская»                                                                Р.Ю. Подтележников